## 頭
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 管理事務所
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 機械設備工事 |  | 1 | 式

## 建築管理
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 掛率 | 採用単価 | 単価
Ⅰ | 建築工事 | 管理事務所
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2 | 土工 |  | 1 | 式
3 | 地業 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋 |  | 1 | 式
5 | コンクリート |  | 1 | 式
6 | 型枠 |  | 1 | 式
7 | 鉄骨 |  | 1 | 式
8 | 防水 |  | 1 | 式
9 | タイル |  | 1 | 式
10 | 木工事 |  | 1 | 式
11 | 金属 |  | 1 | 式
12 | 左官 |  | 1 | 式
13 | 木製建具 |  | 1 | 式
14 | 金属製建具 |  | 1 | 式
15 | ガラス |  | 1 | 式
16 | 塗装 |  | 1 | 式
17 | 内外装 |  | 1 | 式
18 | 雑 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設
| 遣方 | 一般 | 204 | ㎡
| 墨出し | 一般 S造 | 189 | ㎡
| 養生 | 一般 S造 | 189 | ㎡
| 整理清掃後片付け | 一般 S造 | 189 | ㎡
建枠600×1700 布枠500×1枚
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 12m未満 3か月 | 299 | ㎡
| 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用 3か月 | 66 | ｍ
| 脚立足場 |  | 204 | ㎡
計
2 | 土工
| 根切り | つぼ布掘り | 274 | m3
| すきとり | H300程度 | 7.7 | m3
| 床付け |  | 120 | ㎡
| 埋戻し | 根切り土 | 116 | m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 10ｔ
| 建設発生土処分 | DID区間有 19.5km以下 | 166 | m3
| 土工機械運搬費 |  | 1 | 往復
計
3 | 地業
| 砂利地業 | 基礎下 | 11.8 | m3
| 砂利地業 | 土間下 | 22.7 | m3
| 床下防湿 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15 | 176 | m2
(地盤改良)
| 柱状改良杭 | 材料費 350㎏/ｍ3 | 45 | ｔ
| 柱状改良杭 | 工事費 | 1 | 式
計
4 | 鉄筋
| 異形鉄筋 | SD295A D10 | 1.5 | t
| 異形鉄筋 | SD295A D13 | 6.8 | t
| 異形鉄筋 | SD295A D16 | 1.4 | t
| 異形鉄筋 | SD345 D19 | 0.1 | t
| 異形鉄筋 | SD345 D22 | 2.3 | t
| 異形鉄筋 | SD345 D25 | 0.3 | t
| 鉄筋加工組立 |  | 12 | t
| 鉄筋運搬費 | 10t車 30km以内 | 12 | t
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2 | -0.3 | t
| ｶﾞｽ圧接 | D22-D22 | 72 | か所
| ｶﾞｽ圧接 | D25-D25 | 9 | か所
計
5 | コンクリート
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | FC18 S15 | 3.2 | m3
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21 S15 | 27.8 | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21 S15 | 71.3 | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21 S15 | 4.5 | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 3.2 | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 27.8 | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 71.3 | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 地上部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 4.5 | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 100m3以上 | 104 | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 | 50m3未満 | 3 | 回
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 | 100m3以上 | 1 | 回
| コンクリート強度補正 | +3 | 104 | m3
計
6 | 型枠
| 普通合板型枠 | 基礎部 | 210 | ㎡
| 普通合板型枠 | 地上部 | 27 | ㎡
| 打放し型枠 | B種 基礎部 | 65.4 | ㎡
| 打放し型枠 | C種 地上部 | 67.6 | ㎡
| 打放し型枠 | B種 地上部 | 26.5 | ㎡
| 型枠運搬費 | 10t車 30km以内 | 397 | ㎡
| 打放し面補修 | B種 | 91.9 | ㎡
| 打放し面補修 | C種 | 67.6 | ㎡
| 打継目地棒 | 20×10 | 48 | ｍ
| 誘発目地棒 | 20×10 | 13.3 | ｍ
計
7 | 鉄骨
(鋼材費）
| 角型鋼管 | BCR295 □-250×250×16 | 4.66 | ｔ
| 角型鋼管 | BCR295 □-100×100×3.2 | 0.14 | ｔ
| 角型鋼管 | BCR295 □-100×100×6 | 1.04 | ｔ
| H形鋼 | SS400 H-244×175×7×11 | 3.34 | ｔ
| H形鋼 | SS400 H-250×125×6×9 | 0.44 | ｔ
| H形鋼 | SS400 H-294×200×8×12 | 0.84 | ｔ
| H形鋼 | SS400 H-300×150×6.5×9 | 1.12 | ｔ
| 軽量形鋼 | SSC400 C-100×50×20×2.3 | 4.47 | ｔ
裏当て
| 平鋼 | SS400 FB-9×25 | 0.1 | ｔ
| 鋼板 | SS400 PL-4.5 | 0.49 | ｔ
| 鋼板 | SS400 PL-6 | 0.13 | ｔ
| 鋼板 | SS400 PL-9 | 0.62 | ｔ
| 鋼板 | SS400 PL-12 | 0.04 | ｔ
| 鋼板 | SN490C PL-16 | 0.07 | ｔ
| 鋼板 | SN490C PL-19 | 0.26 | ｔ
| 鋼板 | SN490C PL-25 | 0.37 | ｔ
| 丸鋼 | SS400 RB-M20φ | 0.21 | ｔ
| 鉄骨建方費 |  | 17.5 | ｔ
| 鉄骨運搬費 |  | 17.5 | ｔ
| 工場製作費 |  | 17.5 | ｔ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2 | -0.6 | ｔ
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16×35 | 75 | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×44 | 9 | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×45 | 71 | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×50 | 88 | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×55 | 400 | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×60 | 17.5 | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 |  | 17.5 | ｔ
| 中ﾎﾞﾙﾄ | JIS規格 M12×30 | 4 | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400 M12×300 | 20 | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400 M16×500 | 36 | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400 M20×600 | 36 | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付費 | M12 | 4 | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付費 | M16 | 20 | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付費 | M20 | 36 | 本
| ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | JIS規格 M20φ用 | 16 | 本
| 超音波探傷検査 |  | 23 | 本
| 錆止め塗装 |  | 17.5 | ｔ
| 工場溶接 |  | 17.5 | ｔ
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊 | 3 | 台
| 柱下均しﾓﾙﾀﾙ | 150×300×t30 | 10 | 本
| 柱下均しﾓﾙﾀﾙ | 450×450×t50 | 9 | 本
| 安全ネット |  | 189 | ㎡
計
8 | 防水
(外部)
一般部
| 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10 | 61.3 | ｍ
一般部
| 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 | 77.1 | ｍ
一般部
| 二重水切下ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 | 20.6 | ｍ
(内部）
一般部
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(PS-2) 5×5 | 23.8 | ｍ
一般部
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(PS-2) 10×10 | 12.8 | ｍ
計
9 | タイル
(外部)
一般床ﾀｲﾙ張り 磁器質 施ゆう
| 床ﾀｲﾙ張り | 100角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 19.8 | ㎡
防滑性 磁器質 無ゆう
| ｽﾛｰﾌﾟ床ﾀｲﾙ張り | 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 2.2 | ㎡
(内部)
| 汚垂石 | 磁器質 W1900×D600 | 1 | か所
一般床ﾀｲﾙ張り 磁器質 施ゆう
| 床ﾀｲﾙ張り | 100角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 3.9 | ㎡
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張り 磁器質 施ゆう
| 床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | 50角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 5.1 | ㎡
| 幅木ﾀｲﾙ張り | 高さ100 磁器質 100角 | 2.6 | ｍ
| 壁ﾀｲﾙ張り | 陶器質 100角 接着張り | 46.5 | ㎡
計
10 | 木工事
(内部)
| 上り框 | ﾀﾓ集成材 100×20 | 5 | ｍ
| 額縁 | 杉 120×25 | 43.3 | ｍ
| 木枠 | 杉 110×25 | 9 | ｍ
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | ｽﾌﾟﾙｰｽ 120×150×24 | 14.8 | ｍ
計
11 | 金属
（屋根工事）
| 屋根瓦棒葺き | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 | 247 | ㎡
| 屋根ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 940 | 247 | ㎡
| 屋根木片ｾﾒﾝﾄ板張り | 厚18 | 247 | ㎡
| 棟包み | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.5 | 16.1 | ｍ
| 軒先唐草 |  | 32.2 | ｍ
| ｹﾗﾊﾞ唐草 |  | 31 | ｍ
軒先ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚さ17
| 鼻隠し･破風板張り | 高さ240 | 63.2 | ｍ
| ｶﾗｰ塩ﾋﾞ角樋 | 幅150 | 32.2 | ｍ
硬質塩ﾋﾞ製 径100用
| 落し口 | 防塵金網付き | 6 | か所
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) | 径100 | 21.6 | ｍ
| 庇 |  | 1 | か所
（金属工事）
(外部)
25形(屋外) ふところ1.0m未満
| 軽量鉄骨天井下地 | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 45.8 | ㎡
| 天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | 122 | ｍ
| 角波張738 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞt=0.5 | 160 | ㎡
| 透湿防水シート |  | 160 | ㎡
| 出隅 |  | 19.8 | ｍ
| 土台水切 |  | 52.9 | ｍ
| 壁角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り建具廻り外上水切り |  | 25.7 | ｍ
| 壁角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り建具廻り外縦水切り |  | 40.3 | ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ部
| 手すり | ステンレス製 高さ700 | 4.2 | ｍ
(内部)
| 軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300 | 8.7 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300 | 204 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @450 | 11.8 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300 | 54.8 | ㎡
100形 扉等三方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 1040×2070 | 2 | か所
100形 扉等三方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 800×1900 | 1 | か所
65形 扉等三方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 700×1900 | 4 | か所
65形 扉等三方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 800×1900 | 5 | か所
65形 扉等三方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 1040×2070 | 2 | か所
65形 扉等三方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 3200×2200 | 1 | か所
100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 280×750 | 2 | か所
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 750×1260 | 7 | か所
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 1400×700 | 1 | か所
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 1800×1570 | 2 | か所
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 3670×1570 | 1 | か所
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 6710×1570 | 1 | か所
19形(屋内) ふところ1.5m未満
| 軽量鉄骨天井下地 | 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 30 | ㎡
19形(屋内) ふところ1.5m未満
| 軽量鉄骨天井下地 | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 28.3 | ㎡
19形(屋内) ふところ1.5m以上3.0m未満
| 軽量鉄骨天井下地 | 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 85.8 | ㎡
19形(屋内) ふところ1.5m以上3.0m未満
| 軽量鉄骨天井下地 | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 30.4 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 | ふところ高1.5～3.0m | 116 | ㎡
19形(屋内) 450×450
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 12 | か所
19形(屋内) 900×900
| 軽量鉄骨天井開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1 | か所
| 天井廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 | 179 | ｍ
| ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ | ｱﾙﾐ製 | 18.3 | ｍ
屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠
| 床下点検口 | ｱﾙﾐ目地 600角 | 2 | か所
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角 | 12 | か所
| ﾀﾗｯﾌﾟ | ｽﾁｰﾙ製 φ19 W400 | 8 | か所
計
12 | 左官
(外部)
犬走り
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて | 20.9 | ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ部
| 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて 幅160 | 6.7 | ｍ
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37 | 19.8 | ㎡
| ｽﾛｰﾌﾟ床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37 | 2.2 | ㎡
| 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 | 外部建具 | 8.4 | ㎡
(内部)
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ | 61.9 | ㎡
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて OAﾌﾛｱ下地 | 36.1 | ㎡
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて US下地 | 2 | ㎡
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて 薄張物下地 | 129 | ㎡
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 | 0.7 | ㎡
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下地 | 5.1 | ㎡
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般床ﾀｲﾙ下地 | 3.9 | ㎡
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 汚垂石下地 | 1.1 | ㎡
| 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 | 内部建具 | 2.3 | ｍ
計
13 | 木製建具
| WD1 | W700×H1900
| 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 扉見込40､ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH=30 | 2 | か所
付属金物一式
| WD2A | W900×H1900
| 半自動片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | 扉見込40､額縁一体枠 | 1 | か所
付属金物一式
| WD2Ｂ | W900×H1900
| 半自動片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | 扉見込40､額縁一体枠 | 1 | か所
付属金物一式
| WD3 | W700×H1900
| 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 扉見込40､ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH=30 | 2 | か所
付属金物一式
| ＷＤ４ | W900×H1900
| 片開きﾄﾞｱ | 枠見込110､扉見込40 | 1 | か所
付属金物一式
| TB1 | W1930×H1900
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 厚40､扉(W600):1か所 | 1 | か所
付属金物一式
| TB2 | W2490×H1900
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 厚40､扉(W600):1か所 | 1 | か所
付属金物一式
| TB3 | W3360×H1900
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 厚40､扉(W600):2か所 | 1 | か所
付属金物一式
| W1 | W800×H1900
| 三方枠 | 枠見込110 | 2 | か所
付属金物一式
小計
14 | 金属製建具
14-1 | アルミ製建具 |  | 1 | 式
14-2 | 鋼製軽量建具 |  | 1 | 式
小計
14-1 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
| AD1 | W3200×H2000
| 半自動両引き分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | 枠見込100 | 1 | か所
付属金物一式
| AD2 | W800×H1900
| 片開きｶﾏﾁﾄﾞｱ | 枠見込70 | 1 | か所
ｱﾙﾐ額縁
付属金物一式
| AW1 | W1400×H700
| 引き違い窓 | 枠見込70 | 1 | か所
水切､網戸
付属金物一式
| AW2 | W6710×H1570
| FIX窓付連窓引き違い窓 | 枠見込70 | 1 | か所
水切､網戸
付属金物一式
| AW3 | W1800×H1570
| 引き違い窓 | 枠見込70 | 2 | か所
水切､網戸
付属金物一式
| AW4 | W3670×H1570
| 引き違い窓 | 枠見込70 | 1 | か所
水切､網戸
付属金物一式
| AW5A | W750×H1260
| 縦滑り出し窓 | 枠見込70 | 6 | か所
水切､網戸､ｱﾙﾐ額縁
付属金物一式
| AW5B | W750×H1260
| 縦滑り出し窓 | 枠見込70 | 1 | か所
水切､網戸､ｱﾙﾐ額縁
付属金物一式
小計
14-2 | 鋼製軽量建具
(内部)
| LSD1 | W900×H1900
| 半自動片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | 扉見込40､額縁一体枠 | 1 | か所
付属金物一式
| LSD2 | W900×H1900
| 半自動片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | 扉見込40､額縁一体枠 | 1 | か所
計
15 | ガラス
| 型板ｶﾞﾗｽ | 厚4.0 特寸2.18㎡以下 | 0.2 | ㎡
強化ｶﾞﾗｽt5.0+強化透明ｶﾞﾗｽt5.0
| 複層ｶﾞﾗｽ | 特寸2.00㎡以下 | 17.6 | ㎡
Low-Eｶﾞﾗｽt5.0+強化透明ｶﾞﾗｽt5.0
| 複層ｶﾞﾗｽ | 特寸4.00㎡以下 | 5 | ㎡
| 強化型板ｶﾞﾗｽ | 厚4.0 特寸2.00㎡以下 | 6.8 | ㎡
| 強化透明ｶﾞﾗｽ | 厚6.0 特寸2.00㎡以下 | 7.1 | ㎡
| ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面) | ｼﾘｺﾝ 1成分系 SR-1 | 284 | ｍ
計
16 | 塗装
(外部)
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| EP-G塗り | 素地B種 | 45.8 | ㎡
鉄鋼面 工程B種 塗料1種
| SOP塗り | 屋外 錆止工程A塗料A | 3.4 | ㎡
(内部)
| EP塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地B種 | 65.3 | ㎡
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
| EP-G塗り | 工程B種(一般) 素地B種 | 60.1 | ㎡
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
| EP-G塗り | 工程B種(見上) 素地B種 | 58.7 | ㎡
鉄鋼面 工程B種 塗料1種
| SOP塗り | 屋内 錆止工程A塗料A | 2.7 | ㎡
| OS塗り | 木部 素地付着物除去 | 6.2 | ㎡
| OS塗り(糸幅300mm以下) | 木部 素地付着物除去 | 52.3 | ｍ
| UC塗り(糸幅300mm以下) | 木部 工程B種 素地B種 | 5 | ｍ
| OS塗り(糸幅300mm以下) | ｱﾙﾐ製建具枠面 | 9.2 | ｍ
| OS塗り(糸幅300mm以下) | 木製建具小口面 | 10.4 | ｍ
| OS塗り(糸幅300mm以下) | 木製建具枠面 | 9 | ｍ
計
17 | 内外装
(外部)
| 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) | 厚12.5 不燃 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ下地 | 160 | ㎡
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8KF 厚6
| 天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 45.8 | ㎡
(内部)
| OAﾌﾛｱ | 高さ50 | 36.1 | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚2.0 | 129 | ㎡
| 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 厚4.5 | 36.1 | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60 | 123 | ｍ
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8KF 厚8
| 壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 46.5 | ㎡
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8KF 厚8
| 壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし | 60.1 | ㎡
厚6 不燃 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共
| 壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 下張りGB-S 厚12.5共 | 11.8 | ㎡
厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地
| 壁せっこうボード張り(GB-R) | 突付け | 65.3 | ㎡
厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地
| 壁せっこうボード張り(GB-R) | 突付けV目地 | 176 | ㎡
| 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 176 | ㎡
| 天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8KF 厚6 目透かし | 58.7 | ㎡
| 天井化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) | 厚9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け | 116 | ㎡
| 壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | 厚50 24㎏/m3 | 89.3 | ㎡
| 天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み | 厚100 24㎏/m3 ｱﾙﾐ防湿層付 | 174 | ㎡
計
18 | 雑
(外部)
| 足洗い場 |  | 1 | か所
(内部)
| 面台 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ 幅120 | 3.7 | ｍ
| 面台 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 幅145 | 4.9 | ｍ
| 面台 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 幅150 | 1.2 | ｍ
| 面台 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 幅175 | 2.1 | ｍ
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W1800×H1570 | 2 | か所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W3670×H1570 | 1 | か所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W6710×H1570 | 1 | か所
| 受付ｶｳﾝﾀｰ | W1380×D350 | 1 | か所
| 脱衣棚 | W400×D400×H800 | 1 | か所
| 棚板 | ﾎﾟﾘ合板 W1120×D300×t25 | 1 | か所
| US | 0808型 | 2 | か所
L1200
| ﾐﾆｷｯﾁﾝ | ｽﾃﾝﾚｽ製水切､ｶﾗﾝﾊﾞｯｸ､換気扇付･IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ | 1 | か所
| US額縁 | W800×H1900 | 2 | か所
| 消火器 | ﾎﾞｯｸｽ内 | 2 | か所
| 消火器ﾎﾞｯｸｽ | 既製品 W280×D210×H750 | 2 | か所
| 化学物質測定 | パッシブサンプラー | 2 | か所
| 化学物質測定設置・回収費 |  | 1 | 往復
計

## 電気管理
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 電気設備工事 | 管理事務所
Ⅱ-1 | 幹線設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-2 | 動力設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-3 | 照明器具並び取付 |  | 1 | 式
Ⅱ-4 | 電灯設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-5 | ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-6 | 構内交換設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-7 | 構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-8 | 誘導支援設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-9 | 監視ｶﾒﾗ用配管 |  | 1 | 式
Ⅱ-10 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-11 | 自動火報知設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-12 | 太陽光発電設備 |  | 1 | 式
小 計
Ⅱ-1 | 幹線設備
| 絶縁電線 | EM-IE14 管内 | 16 | ｍ
| 電線管 | (VE22) ｲﾝﾍﾟｲ | 7 | ｍ
| 電線管 | (FEP50) 埋設 | 29 | ｍ
| 電線管 | (FEP65) 埋設 | 15 | ｍ
| 電灯動力分電盤 | LP-A | 1 | 面
| 接地工事 | ED | 1 | 箇所
| 接地工事 | ED(ELB) | 1 | 箇所
| 接地埋設標 | 金属製 | 2 | 枚
Ⅱ-1 | 計
Ⅱ-2 | 動力設備
| 絶縁電線 | EM-IE5.5 管内 | 4 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-4C 管内 | 7 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-4C ｺﾛｶﾞｼ | 2 | ｍ
| 電線管 | (VE16) ｲﾝﾍﾟｲ | 2 | ｍ
| 電線管 | (PF22) ｲﾝﾍﾟｲ | 8 | ｍ
| 電線管 | (G22) 露出・塗装 | 2 | ｍ
| 電線管 | (G28) 露出・塗装 | 2 | ｍ
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 102 | ｍ
| 異種管継手 | (FEP30)用 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 6 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×100SS(VE・WP) | 1 | 個
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 | 1 | 枚
| 警報盤 | 壁掛型 10窓用 | 1 | 面
| 接地工事 | ED | 1 | 箇所
| 接地埋設標 | 金属製 | 1 | 枚
| 掘削埋戻 | 小規模土工 GL-700 山砂H400 | 1 | 式
| 埋設ｼｰﾄ | W150 | 13 | ｍ
Ⅱ-2 | 計
Ⅱ-3 | 照明器具並び取付
| 照明器具 | A322 | 12 | 台
| 照明器具 | B321 | 6 | 台
| 照明器具 | C162 | 1 | 台
| 照明器具 | D601 | 3 | 台
| 照明器具 | E151 | 13 | 台
| 照明器具 | F151 | 2 | 台
| 照明器具 | G151 | 1 | 台
| 照明器具 | H601 | 2 | 台
| 照明器具 | I161 | 1 | 台
| 照明器具 | J271 | 4 | 台
Ⅱ-3 | 計
Ⅱ-4 | 電灯設備
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ | 16 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C PF内 | 12 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 217 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C PF内 | 10 | ｍ
| 通信ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEES1.2-1P ｺﾛｶﾞｼ | 34 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| 電線管 | (PF22) ｲﾝﾍﾟｲ | 11 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×100SS | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 17 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1ヶ用・ｶﾊﾞｰ付 | 8 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2ヶ用・ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型埋込ｽｲｯﾁ(金属P共) | 1P15A×1 | 3 | 個
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型埋込ｽｲｯﾁ(金属P共) | 1P(L)4A×1 | 1 | 個
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型埋込ｽｲｯﾁ(金属P共) | 1P15A×1+1P(L)4A×1 ﾈｰﾑ付 | 1 | 個
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型埋込ｽｲｯﾁ(金属P共) | 1P15A×2+1P(L)4A×1 ﾈｰﾑ付 | 2 | 個
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型埋込ｽｲｯﾁ(金属P共) | 1P15A×3+1P(L)4A×1 ﾈｰﾑ付 | 2 | 個
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型埋込ｽｲｯﾁ(金属P共) | 3W15A×2 ﾈｰﾑ付 | 1 | 個
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型埋込ｽｲｯﾁ(金属P共) | 1P15A×2+3W15A×2 ﾈｰﾑ付 | 1 | 個
| 照明制御ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  | 2 | 個
| 付属ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 個
| 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ | 親器 明るさｾﾝｻ付 | 2 | 個
| 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ | 子器 換気扇接続端子付 | 2 | 個
| 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ | 換気扇遅れOFF機能付 | 1 | 個
| 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ | 明るさｾﾝｻ付 | 1 | 個
Ⅱ-4 | 計
Ⅱ-5 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ | 45 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C PF内 | 31 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 153 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C PF内 | 55 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.6-3C 管内 | 2 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 15 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.6-3C PF内 | 3 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 31 | ｍ
| 電線管 | (PF22) ｲﾝﾍﾟｲ | 67 | ｍ
| 電線管 | (HIVE28) 露出 | 1 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | (F24WP) 防水・被覆付 | 2 | 箇所
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 6 | ｍ
| 異種管継手 | (FEP30)用 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×100SS(SUSWP)/焼付塗装 | 2 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 32 | 個
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 | 2 | 枚
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属P共) | 2P15A×2 | 9 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属P共) | 2P15A×2 接地極付 | 3 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属P共) | 2P15A×1 接地端子付 | 8 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属P共) | 2P15A×2 接地端子付 | 4 | 個
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付 | 3 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極･端子付 抜止 | 2 | 個
| ﾊｰﾈｽOAﾀｯﾌﾟ | 2P15A×4 接地極付 抜止 3m | 5 | 個
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 2分岐 | 3 | 個
Ⅱ-5 | 計
Ⅱ-6 | 構内交換設備
| 絶縁電線 | EM-IE5.5 管内 | 8 | ｍ
| 電子ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-BTIEE0.5-2P ｺﾛｶﾞｼ | 12 | ｍ
| 電子ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-BTIEE0.5-2P PF内 | 7 | ｍ
| 電線管 | (VE16) ｲﾝﾍﾟｲ | 7 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 5 | ｍ
| 電線管 | (PF28) ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 13 | ｍ
| 異種管継手 | (FEP30)用 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
| 弱電盤 |  | 1 | 面
| 電話ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 6極4芯 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 電話ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 6極4芯 露出 | 2 | 個
| 接地工事 | ED | 1 | 箇所
| 接地埋設標 | 金属製 | 1 | 枚
| 掘削埋戻 | 小規模土工 GL-700 山砂H400 | 1 | 式
| 埋設ｼｰﾄ | W150 | 6 | ｍ
Ⅱ-6 | 計
Ⅱ-7 | 構内情報通信網設備
| ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P/5e ｺﾛｶﾞｼ | 13 | ｍ
| ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P/5e PF内 | 7 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 5 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
| ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB | L2 8ﾎﾟｰﾄ | 1 | 個
| 情報ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 8極8芯 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
Ⅱ-7 | 計
Ⅱ-8 | 誘導支援設備
| 警報用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 8 | ｍ
| 警報用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C PF内 | 4 | ｍ
| 警報用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 3 | ｍ
| 警報用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3C PF内 | 3 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 6 | ｍ
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1ヶ用・ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2ヶ用・ｶﾊﾞｰ付 | 1 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3ヶ用・ｶﾊﾞｰ付 | 1 | 個
| ﾄｲﾚ呼出表示器 | 1窓 | 1 | 個
| 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ |  | 1 | 個
| ﾌﾞｻﾞｰ付廊下灯 | LED式 | 1 | 個
| ﾄｲﾚ呼出ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 個
| ﾄｲﾚ呼出ﾎﾞﾀﾝ | ひも付 | 1 | 個
| 復旧ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 個
Ⅱ-8 | 計
Ⅱ-9 | 監視ｶﾒﾗ用配管
| 電線管 | (PF22) ｲﾝﾍﾟｲ | 10 | ｍ
| 電線管 | (HIVE22) 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 13 | ｍ
| 異種管継手 | (FEP30)用 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×100SS(SUSWP)/焼付塗装 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 2 | 個
| 掘削埋戻 | GL-700 山砂H400 | 1 | 式
| 埋設ｼｰﾄ | W150 | 4 | ｍ
Ⅱ-9 | 計
Ⅱ-10 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
| 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ｺﾛｶﾞｼ | 15 | ｍ
| 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB PF内 | 8 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 8 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 1 | 個
| ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-2(全帯域) | 1 | 本
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 取付金物共 溶融亜鉛ﾒｯｷ | 1 | 本
| ﾃﾚﾋﾞ増幅器 | 35dB以上 | 1 | 個
| ﾃﾚﾋﾞ直列ﾕﾆｯﾄ | 1端子 端末型 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| ﾃﾚﾋﾞ直列ﾕﾆｯﾄ | 1端子 中間型 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
Ⅱ-10 | 計
Ⅱ-11 | 自動火災報知設備
| 電線管 | (PF22) ｲﾝﾍﾟｲ | 2 | ｍ
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 8 | ｍ
| 異種管継手 | (FEP30)用 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 1 | 個
| 受信機 | P-2-3L | 1 | 個
| 立会検査費 | P型2級 | 1 | 式
Ⅱ-11 | 計
Ⅱ-12 | 太陽光発電設備
| 絶縁電線 | EM-IE5.5 管内 | 4 | ｍ
| 計装ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEE-S1.25-2P ｺﾛｶﾞｼ | 13 | ｍ
| 計装ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEE-S1.25-2P PF内 | 2 | ｍ
| 電線管 | (VE16) ｲﾝﾍﾟｲ | 3 | ｍ
| 電線管 | (PF22) ｲﾝﾍﾟｲ | 2 | ｍ
| 電線管 | (HIVE22) 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | (HIVE42) 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 3 | ｍ
| 電線管 | (FEP50) 埋設 | 3 | ｍ
| 異種管継手 | (FEP30)用 | 1 | 個
| 異種管継手 | (FEP50)用 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅・ｶﾊﾞｰ付 | 1 | 個
| 太陽光ﾓｼﾞｭｰﾙ | 5.0kW | 1 | 式
| 専用ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
| 架台 |  | 1 | 式
| 復電盤 | RPR用遅延ﾀｲﾏｰ盤 | 1 | 個
| ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | 1φ3W 5.0kW 屋外 | 1 | 台
| 小型計測装置 |  | 1 | 台
| 機器取付工事 | 太陽光ﾓｼﾞｭｰﾙ・架台・搬入費 | 1 | 式
| 配管配線工事 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 接地工事 | EC | 1 | 箇所
| 接地埋設標 | 金属製 | 1 | 枚
Ⅱ-12 | 計

## 機械設備
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ | 機械設備工事 | 管理事務所
Ⅲ-1 | 空気調和設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-4 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-5 | 排水通気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-6 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
小 計
Ⅲ-1 | 空気調和設備工事
| 空調機 | ACP-1 | 1 | 台
| 空調機 | ACP-2 | 1 | 台
| 冷媒用被覆銅管 | 屋内一般 9.5φ/15.9φ | 14 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP 25A | 14 | ｍ
| 計装工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
Ⅲ-1 | 計
Ⅲ-2 | 換気設備工事
| 換気扇 | FE-1 | 3 | 台
| 換気扇 | FE-2 | 2 | 台
| 換気扇 | FE-3 | 3 | 台
| 換気扇 | FE-4 | 1 | 台
| 給排気ﾌｰﾄﾞ | 150φ | 5 | 個
| 給排気ﾌｰﾄﾞ | 150φ | 8 | 個
| 給排気ｸﾞﾘﾙ | 150φ | 4 | 個
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 150φ | 43 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
Ⅲ-2 | 計
Ⅲ-3 | 衛生器具設備工事
| 洋風大便器 |  | 3 | 組
| 多目的便器 |  | 1 | 組
| 小便器 |  | 2 | 組
| 洗面器 |  | 2 | 組
| 多目的洗面器 |  | 1 | 組
| 手洗器 |  | 1 | 組
| 洗面化粧台 |  | 1 | 組
| 掃除用流し |  | 1 | 組
| ｵｽﾄﾒｲﾄ対応ﾊﾟｯｸ |  | 1 | 組
| L型手すり |  | 1 | 組
| 可動式手すり |  | 1 | 組
| 背もたれ |  | 1 | 組
| 洗濯機ﾊﾟﾝ |  | 1 | 組
| 化粧鏡 |  | 2 | 組
| 多目的鏡 |  | 1 | 組
| 化粧棚 |  | 1 | 組
| フック |  | 1 | 組
| 台所混合水栓 |  | 1 | 組
| 横水栓 |  | 1 | 組
Ⅲ-3 | 計
Ⅲ-4 | 給水設備工事
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 VB 40A | 8 | ｍ
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 VB 25A | 11 | ｍ
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 VB 20A | 31 | ｍ
| 内外面塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 VD 40A | 1 | ｍ
| 内外面塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 VD 20A | 2 | ｍ
| 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | 地中配管 Hi 20A | 18 | ｍ
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | GV-40 5k | 1 | 個
| 仝上BOX | VC-1 | 1 | 個
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | GV-20 5k | 2 | 個
| 仝上BOX | VC-P | 2 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
Ⅲ-4 | 計
Ⅲ-5 | 排水通気設備工事
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP 100A | 28 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管 VP 100A | 6 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP 75A | 4 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP 65A | 1 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP 50A | 16 | ｍ
| 通気･硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP 50A | 24 | ｍ
| 床上掃除口 | COB-80 | 2 | 個
| 床上掃除口 | CLVS-50 | 2 | 個
| 排水金物 | T5B-50 | 1 | 個
| 排水金物 | DV-75 | 1 | 個
| 通気金物 | ASVS5-50 | 1 | 個
| 小口径桝 | ST･90L,45L 塩ﾋﾞ蓋 501-800H | 3 | 組
| 小口径桝 | 90Y,45Y 塩ﾋﾞ蓋 501-800H | 1 | 組
| 浄化槽工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
Ⅲ-5 | 計
Ⅲ-6 | 給湯設備工事
| 耐熱性塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 HVA 20A | 20 | ｍ
| 電気温水器 | EH-1 | 1 | 組
| 保温工事 |  | 1 | 式
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
Ⅲ-6 | 計