## 頭
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 外構工事 | [6 empty] | 1
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
#REF!
[5 empty] | 860 | 0
-370
27000
26520

## 建築
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 建築工事 | 外構工事
１ | 建築付帯工事 |  | 1 | 式
小計
1 | 建築付帯工事
(外部)
| トラックスケール躯体工事 | 材工共 | 1 | 式
| 消毒槽躯体工事 | 材工共 | 1 | 式
コンクリート既製品
| 消火水槽 | 20㎥ | 1 | 式
| 消火水槽 | 地盤改良工事 | 1 | 式
コンクリート既製品
| 浸透桝 | φ900 H＝5.51ｍ | 7 | 台
| キュービクル基礎 | RC基礎 | 1 | 式
| 受水槽基礎 | RC基礎 | 1 | 式
| 脱臭管架台工事 | RC基礎・鉄骨・仮設共 | 1 | 式
| 脱臭管架台工事 | 地盤改良工事 | 1 | 式
| 雨水排水路工事 |  | 1 | 式
| アスファルト舗装工事 |  | 1 | 式
| 張芝工事 |  | 1 | 式
| 門柱及び引き戸工事 |  | 1 | 式
計

## 電気
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 電気設備工事 | 外構工事
Ⅱ-1 | 構内強電線路 |  | 1 | 式
Ⅱ-2 | 構内弱電線路 |  | 1 | 式
Ⅱ-3 | 受変電設備 |  | 1 | 式
Ⅱ-4 | 外灯設備 |  | 1 | 式
小 計
Ⅱ-1 | 構内強電線路
| 絶縁電線 | EM-IE2.0 管内 | 3 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE2.0 FEP内 | 95 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE5.5 管内 | 3 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE5.5 FEP内 | 101 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE8 管内 | 3 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE8 FEP内 | 103 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5-3C FEP内 | 8 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-4C FEP内 | 19 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8-3C 管内 | 3 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8-3C ｺﾛｶﾞｼ | 3 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8-3C FEP内 | 71 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14 管内 | 5 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14 ｺﾛｶﾞｼ | 9 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14 FEP内 | 64 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22 管内 | 3 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22 ｺﾛｶﾞｼ | 3 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22 FEP内 | 150 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38 管内 | 2 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38 ｺﾛｶﾞｼ | 3 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38 FEP内 | 70 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60 管内 | 8 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60 ｺﾛｶﾞｼ | 11 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60 FEP内 | 368 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100 管内 | 3 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100 ｺﾛｶﾞｼ | 9 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100 FEP内 | 333 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150 管内 | 5 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150 ｺﾛｶﾞｼ | 15 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150 FEP内 | 564 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200 管内 | 2 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200 ｺﾛｶﾞｼ | 3 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200 FEP内 | 102 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25-2C 管内 | 5 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25-2C FEP内 | 165 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25-5C 管内 | 3 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25-5C FEP内 | 3 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2-4C 管内 | 2 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2-4C FEP内 | 271 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2-6C 管内 | 2 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2-6C ｺﾛｶﾞｼ | 3 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2-6C FEP内 | 125 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2-20C 管内 | 3 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2-20C FEP内 | 87 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES2-2C 管内 | 3 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 3 | ｍ
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES2-2C FEP内 | 18 | ｍ
| 電線管 | (HIVE22) 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 465 | ｍ
| 電線管 | (FEP40) 埋設 | 98 | ｍ
| 電線管 | (FEP50) 埋設 | 491 | ｍ
| 電線管 | (FEP65) 埋設 | 305 | ｍ
| 電線管 | (FEP80) 埋設 | 1219 | ｍ
| 電線管 | (FEP100) 埋設 | 98 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100SS(SUSWP) | 2 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ(屋外電源ｺﾝｾﾝﾄ支柱付) | 2P15A×2 接地極･端子付･抜止 | 1 | 個
| 電極 | LF5 | 1 | 個
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9・R8K60 | 4 | 基
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9・R8K60 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付 | 1 | 基
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1200×1200×1200・R8K60 | 3 | 基
| 掘削埋戻 | GL-700 山砂H400 | 1 | 式
| 掘削埋戻 | W1000 GL-1000 山砂H400 | 1 | 式
| 埋設ｼｰﾄ | W150 | 253 | ｍ
Ⅱ-1 | 計
Ⅱ-2 | 構内弱電線路
| 耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-5P FEP内 | 91 | ｍ
| 電線管 | (G28) 露出・塗装 | 20 | ｍ
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 174 | ｍ
| 異種管継手 | (FEP30)用 | 2 | 個
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9・R8K60 | 4 | 基
| 掘削埋戻 | GL-700 山砂H400 | 1 | 式
| 埋設ｼｰﾄ | W150 | 107 | ｍ
Ⅱ-2 | 計
Ⅱ-3 | 受変電設備
| 絶縁電線 | EM-IE5.5 管内 | 32 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE5.5 FEP内 | 10 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE14 管内 | 18 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE14 FEP内 | 10 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE38 管内 | 7 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE38 FEP内 | 5 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE60 管内 | 10 | ｍ
| 絶縁電線 | EM-IE60 FEP内 | 5 | ｍ
| 高圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | 6kV EM-CET38 管内 | 7 | ｍ
| 高圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | 6kV EM-CET38 ｺﾛｶﾞｼ | 2 | ｍ
| 高圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | 6kV EM-CET38 FEP内 | 28 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 | EM-CET38 屋外 | 1 | 箇所
| ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 | EM-CET38 屋内 | 1 | 箇所
| SOG制御ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 10 | ｍ
| 電線管 | (VE16) ｲﾝﾍﾟｲ | 8 | ｍ
| 電線管 | (G22) 露出・塗装 | 10 | ｍ
| 電線管 | (G82) 露出・塗装 | 14 | ｍ
| 電線管 | (FEP50) 埋設 | 5 | ｍ
| 電線管 | (FEP80) 埋設 | 55 | ｍ
| 異種管継手 | (FEP80)用 | 2 | 個
| 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 5面体 | 1 | 基
| 高圧引込用負荷開閉器 | 200A LA・VT内蔵 方向性 SUS製 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ付 | 1 | 台
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 12-19-5.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ根枷・底板共 | 1 | 式
| 支線 |  | 1 | 式
| 腕金 | A-1200 ｱｰﾑﾀｲ・ﾊﾞﾝﾄﾞ共 | 1 | 本
| 腕金 | B-1500 ｱｰﾑﾀｲ・ﾊﾞﾝﾄﾞ共 | 3 | 本
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9・R8K60 | 2 | 基
| 接地工事 | EA(LA) | 2 | 箇所
| 接地工事 | EA・D | 1 | 箇所
| 接地工事 | EB | 1 | 箇所
| 接地工事 | EC | 1 | 箇所
| 接地工事 | EP・C | 2 | 箇所
| 接地埋設標 | 金属製 | 5 | 枚
| 掘削埋戻 | 小規模土工 GL-1300 山砂H400 | 1 | 式
| 埋設ｼｰﾄ | W150 | 25 | ｍ
Ⅱ-3 | 計
Ⅱ-4 | 外灯設備
| 絶縁電線 | EM-IE2.0 管内 | 3 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 4 | ｍ
| 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5-2C FEP内 | 21 | ｍ
| 電線管 | (VE16) ｲﾝﾍﾟｲ | 3 | ｍ
| 電線管 | (FEP30) 埋設 | 21 | ｍ
| 照明器具 | SP1 | 1 | 台
| 照明基礎 | SP1 600×600×1300 | 1 | 基
| 接地工事 | ED(外灯) | 1 | 箇所
| 掘削埋戻 | 小規模土工 GL-700 山砂H400 | 1 | 式
| 埋設ｼｰﾄ | W150 | 20 | ｍ
Ⅱ-4 | 計

## 機械
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ | 機械設備工事 | 外構工事
Ⅲ-1 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-2 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-3 | 消火設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-4 | 特殊換気設備工事 |  | 1 | 式
小 計
Ⅲ-1 | 給水設備工事
| 受水槽付加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | TPW-1 | 1 | 基
| 深井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | PW-1 | 1 | 組
| 自動滅菌装置 | PM-1 | 1 | 台
| 機器搬入費 | 200kg/m3未満 単独搬入 | 0.3 | ｔ
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外配管 VB 50A | 1 | ｍ
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外配管 VB 25A | 2 | ｍ
| 内外面塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 地中配管 VD 25A | 3 | ｍ
| 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | 地中配管 Hi 50A | 97 | ｍ
| 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | 地中配管 Hi 40A | 3 | ｍ
| 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | 地中配管 Hi 25A | 136 | ｍ
| 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | 地中配管 Hi 20A | 98 | ｍ
| 直読式量水器 | 乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 40A | 1 | 個
| 直読式量水器 | 乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 25A | 1 | 個
| 伸縮止水栓 | 40A | 1 | 個
| 伸縮止水栓 | 25A | 1 | 個
| 量水器BOX | MC-2 | 1 | 組
| 量水器BOX | MC-1 | 1 | 組
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | GV-25 5k | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ-50 | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ-25 | 1 | 個
| 仕切弁 | 青銅製 GV-50 5k | 1 | 個
| 仕切弁 | 青銅製 GV-40 5k | 1 | 個
| 仝上BOX | VC-3 | 1 | 個
| 仝上BOX | VC-1 | 1 | 個
| 仕切弁 | 青銅製 GV-25 5k | 1 | 個
| 仕切弁 | 青銅製 GV-20 5k | 1 | 個
| 仝上BOX | VC-P | 2 | 個
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | BT-25 | 1 | 個
| 埋設ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | 334 | ｍ
| 地中埋設標 | 鉄製 | 10 | 個
| 地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 10 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-1 | 計
Ⅲ-2 | 排水設備工事
| 排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | PD-1 | 1 | 台
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管 VP 100A | 6 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管 VP 50A | 9 | ｍ
| 間接排水口 | 100A | 1 | 個
| 小口径桝 | R-90L,塩ビ蓋 -300H | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
Ⅲ-2 | 計
Ⅲ-3 | 消火設備工事
| 可搬消防ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1 | 式
Ⅲ-3 | 計
Ⅲ-4 | 特殊換気設備工事
| 塩ﾋﾞ製ﾀﾞｸﾄ | 600φ | 84 | ｍ
| たわみ継手 | No.4以下 | 2 | 組
Ⅲ-4 | 計